- ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые жители Октябрьского района!

Во исполнение поручения минпромэнерго Ростовской области, в целях реализации Дорожной карты принятия в муниципальную собственность бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства и приведения их в нормативное техническое состояние, Администрация Октябрьского района просит лиц, считающих себя собственниками приведенных ниже бесхозяйных  объектов электросетевого хозяйства или имеющих на них права обратиться в отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Октябрьского района по тел.: (86360) 2 28 60, или по адресу электронной почты osir-2017@mail.ru.

| Перечень бесхозяйных и абонентских электросетевых объектов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Характеристика бесхозяйного (абонентского) электросетевого объекта |  |  |  | Местоположение бесхозяйного (абонентского) электросетевого объекта (Адрес, адресные ориентиры) |
|  | Наименование муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | район, населенный пункт и т.д. |
|  |  | Наименование | Напряжение, кВ | Мощность кВА | Протяженность, км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 762 | Октябрьский район | Кабельная перемычка от РУ-0,4 кВ трансформаторная подстанция ф. "Шевченко" до опоры №1 | 0,4 | - | 0,37 | Октябрьский район, х. Маркин |
| 763 | Октябрьский район | воздушная линия-0,4 кВ трансформаторная подстанция-2 (702) | 0,4 | - | 0,04 | Октябрьский р-н, п.Персиановский, ул. Мичурина, "Общежитие- 3,5", от оп.№1 до оп.№2 |
| 764 | Октябрьский район | воздушная линия-0,4 кВ трансформаторная подстанция-2 (702) ф."ЖКО" | 0,4 | - | 0,07 | Октябрьский р-н, п.Персиановский, ул. Мичурина, от кабельной перемычки на стене трансформаторная подстанция-2 (702) до оп.№2 |
| 765 | Октябрьский район | кабельная перемычка 0,4 кВ АВВГ-3х50+1х25 | 0,4 | - | 0,03 | Октябрьский р-н, п.Персиановский, от оп.№6/2 воздушная линия- 0,4 кВ ф."Мичурина-3,11,15" трансформаторная подстанция-2(702) до ВРУ- 0,4 кВ ж/дома ул.Мичурина №11 |
| 766 | Октябрьский район | кабельная перемычка 0,4 кВ АВВГ-3х35+1х25 | 0,4 | - | 0,03 | Октябрьский р-н, п.Персиановский, от оп.№2/1 воздушная линия- 0,4 кВ ф."Мичурина-5,7,9" трансформаторная подстанция-2(702) до ВРУ- 0,4 кВ ж/дома ул.Мичурина №5 |
| 767 | Октябрьский район | кабельная перемычка 0,4 кВ АВВГ-4х25+1х25 | 0,4 | - | 0,05 | Октябрьский р-н, п.Персиановский, от оп.№8 воздушная линия- 0,4 кВ ф."70-кв. ж/дом" трансформаторная подстанция-705 до ВРУ- 0,4 кВ ж/дома ул.Мичурина №21 |
| 768 | Октябрьский район | кабельная перемычка 0,4 кВ АВВГ-4х25 | 0,4 | - | 0,04 | Октябрьский р-н, п.Персиановский, от оп.№11/1 воздушная линия- 0,4 кВ ф."16-кв. ж/дом" трансформаторная подстанция-707 до ВРУ- 0,4 кВ ж/дома ул.Мира №1 |
| 769 | Октябрьский район | кабельная перемычка 0,4 кВ АВВГ-4х25 | 0,4 | - | 0,05 | Октябрьский р-н, п.Персиановский, от оп.№11/2 воздушная линия- 0,4 кВ ф."16-кв. ж/дом" трансформаторная подстанция-707 до ВРУ- 0,4 кВ ж/дома ул.Мира №3 |
| 770 | Октябрьский район | кабельная перемычка 0,4 кВ АВВГ-4х25 | 0,4 | - | 0,04 | Октябрьский р-н, п.Персиановский, от оп.№11 воздушная линия- 0,4 кВ ф."Майская" трансформаторная подстанция-752 до ВРУ- 0,4 кВ ж/дома ул.Майская №21 |
| 771 | Октябрьский район | Кабельная перемычка | 6 | - | 0,12 | ААБ -3*95 от оп. №7 воздушная линия - 6кВ ф. "Кривянская" до трансформаторная подстанция -764 ст.Кривянская ул. 40лет Победы |
| 772 | Октябрьский район | Кабельная перемычка | 6 | - | 0,03 | ААБ -3*95 от оп. №12 воздушная линия - 6кВ ф. "Кривянская" до трансформаторная подстанция -737 ст.Кривянская ул. Мостовая |
| 773 | Октябрьский район | воздушная линия | 0,4 | - | 0,34 | "Дом №7. Подкачка" трансформаторная подстанция - 737 от опоры №14 до оп. №23; от опоры №12 до оп №№12/4. провод А - 35; ж/б опор 4 шт., деревянных опор 8 шт. ст.Кривянская |
| 774 | Октябрьский район | воздушная линия | 0,4 | - | 0,72 | "Школа" трансформаторная подстанция - 737 от опоры №1 до оп. №17. Провод А - 35 ж/б опор 24 шт. Ст. Ккривянская, ул.Кирпичная |
| 775 | Октябрьский район | воздушная линия | 0,4 | - | 1 | "Дачи, гаражи" трансформаторная подстанция - 737 от опоры №1 до оп. №23. провод А - 35 ж/б опор 30 шт.; дер. Опор. - 3 шт.ст.Кривянская |
| 776 | Октябрьский район | воздушная линия | 0,4 | - | 0,08 | "Кафе" трансформаторная подстанция - 737 от опоры №1 до оп. №3. провод А - 35. ст.Кривянская |
| 777 | Октябрьский район | воздушная линия | 0,4 | - | 0,48 | "Дом №5" трансформаторная подстанция - 737 от опоры №1 до оп. №13. провод А - 50 ж/б опор 4 шт.; дер. опор. - 10 шт.ст.Кривянская |
| 778 | Октябрьский район | воздушная линия | 0,4 | - | 0,5 | ул. Октябрьская от трансформаторная подстанция на территории "новочеркасский рыбокомбинат" до КНС |
| 779 | Октябрьский район | воздушная линия | 0,4 | - | 0,852 | от Ктрансформаторная подстанция № 433 по ул. Северная 17 до ул. Коморова 2г. ж/б опор 31 шт.; дер. опор. - 1 шт.ст.Кривянская |
| 780 | Октябрьский район | воздушная линия | 0,4 | - | 1,337 | от Ктрансформаторная подстанция № 737 по ул. Мостовая 4.б до ул. Мостовая 8.б ж/б опор 45 шт.; ст.Кривянская |
| 781 | Октябрьский район | воздушная линия | 0,4 | - | 1,131 | от Ктрансформаторная подстанция № 227 расположеной на территории бывшего кирпичного завода до ул. Кирпичная 155. ж/б опор 31 шт.; дер. опор. - 20 шт.ст.Кривянская |
| 782 | Октябрьский район | воздушная линия | 0,4 | - | 3,747 | Ростовская область, Октябрьский район, р.пКаменоломни, ул.Строительная |
| 783 | Октябрьский район | сети электроснабжения НСТ «Энергетик» | - | - | - | - |

Заместитель главы Администрации

Октябрьского района                                                                             А.В. Лотарев

Исп. С.С. Сухорукова

т.2-28-60